## LABORATORIOS DE ENSAYOS
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07 DE MAYO DE 2021
LABORATORIOS DE ENSAYOS AUTORIZADOS PARA EL SECTOR HIDROCARBURÍFERO
* Se debe verificar las normas/incertidumbre constantes en el certificado de acreditación respectivo.
No. | NOMBRE DEL LABORATORIO (TIPO) | UBICACIÓN | * ACTIVIDADES AUTORIZADAS A REALIZAR EN BASE A LOS ALCANCES ACREDITADOS O DESIGNADOS |  | ANALISTAS CALIFICADOS | VIGENTE HASTA
|  |  | PRODUCTO A ENSAYAR | ENSAYOS
1 | CALEB BRETT ECUADOR S.A. (Ensayos) | Vía a Quito Km 2.5, Lago Agrio - Sucumbios | Petróleo / Diesel / Fuel Oil | Gravedad API - Hidrómetro (10 - 34) °API | JAIME FRANCISCO BARROS ZAMORA CRISTHIAN JAVIER ALMEIDA MURILLO VIRGILIO TOMAS AVENDAÑO ZAMBRANO EDUARDO JOSUE VINCES PEÑAFIEL ERWIN WILLIAN PROAÑO CHALÉN ROMARIO ABEL PIEDRAHITA VILLACRESES NILO PATRICIO PARRA CITELLY CHEYLIS CAROLINA RUIZ TORRES SABRINA ELIZABETH CASTRO BONE IVÁN LEONARDO YAGUAL LIMÓN JOHN WILLIAM VASQUEZ ARIAS | 2024-02-21
Azufre – Fluorescencia de Rayos X ( 0,6 – 2) % (p/p)
|  |  | Petróleo / Fuel Oil | Viscosidad Cinemática. Capilar de vidrio a 50°C (37,69 – 705,1) mm2/s
Agua, volumetría (0,05 - 1) % (v/v) (0,05 - 2) % (v/v)
Sedimentos, Gravimetria (0,01 - 0,42) % (p/p) (0,004 - 0,17) % (v/v)
|  |  | Petróleo crudo | BSW - Calculado (0,05 - 2,020%)
|  | Unidad Técnica Esmeraldas Terminal marítimo de OCP | Petróleo Crudo | Agua, volumetría (0,05 a 4,45)% v/v
Gravedad API, Hidrómetro (14,5 a 27,2) °API
Azufre, Fluorescencia de Rayos X, (0,65 A 2,35) % m/m
Sedimentos, Gravimetría (0,006 a 0,013)% v/v (0,01 a 0,03)% m/m
BSW, Cálculo (0,056 a 4,463)% v/v
2 | SGS DEL ECUADOR S.A. (Ensayos) | Barrio Pablo Alverca, kilómetro 2 ½ vía a Quito, Nueva Loja, Lago Agrio - Ecuador | Petróleo crudo | Agua, Destilación (0,050 a 1) % (v/v) |  | 2024-04-01
Viscosidad Cinemática, capilar de vidrio, a 26,7°C (80°F) (13,50 a 11 955) cSt
Agua y sedimentos, Cálculo (0,054 a 1,031) % (v/v)
Densidad Relativa (base seca), Hidrómetro 0,8708 a 1,007
|  |  |  | Sedimentos, Gravimetría (0,004 a 0,031) % (v/v) | CARLOS IVÁN BUENAÑO PEREIRA
Azufre, Fluorescencia de Rayos X (0,1 a 4,0) % (m/m)
|  |  | Petróleo crudo Diesel | Gravedad API, Hidrómetro (14,4 a 35,1) °API | FRANKLIN EDISON TERÁN ZUMBA
Gravedad API (base seca), Cálculo (14,4 a 35,4) °API
|  |  |  | Densidad Relativa, Hidrómetro 0,8708 a 1,007 | XAVIER ANDRÉS CABEZAS JIMÉNEZ
|  |  | Gas natural | Nitrógeno, (1,5 a 5% molar)
|  |  |  | Metano, (70 a 90% molar) | BOLÍVAR RAÚL ERIQUE VARGAS
Dióxido de carbono (0,3 a 1,5 molar)
Etano, (3 a 9% molar)
Propano, (1,5 a 6% molar)
|  |  |  | Isobutano, (0,1 a 3% molar) | FRANKLIN VINICIO CISNEROS AYALA
n-butano, (0,2 a 6% molar)
Cromatografía de gases
|  | Campo PARAÍSO, ENAP – SIPEC, Francisco de Orellana | Petróleo crudo | Agua, Destilación (0,050 a 1) % (v/v)
Sedimentos, Gravimetría (0,002 a 0,031) % (v/v)
Agua y sedimentos, Cálculo (0,052 a 1,031) % (v/v)
Gravedad API, Hidrómetro (22,3 a 28,8) °API
Gravedad API, (base seca) (22,3 a 25,8) °API
Viscosidad Cinemática a 80°F, capilar de vidrio (21,1 a 164,7) cSt
2 | SGS DEL ECUADOR S.A. (Ensayos) | CONSORCIO PETROLERO PALANDA YUCA SUR, Tarapoa | Petróleo crudo | Agua, Destilación (0,050 a 1) % (v/v) |  | 2024-04-01
Sedimentos, Extracción (0,015 a 0,038) % (v/v)
Agua y sedimentos, Cálculo (0,065 a 1,038) % (v/v)
Gravedad API, Hidrómetro (19,4 a 25,7) °API
Gravedad API, (base seca) (19,4 a 25,7) °API
Viscosidad Cinemática, capilar de vidrio (137,9 a 157,7) cSt
|  | Campo PINDO, CONSORCIO PETROSUD - PETRORIVA, Dayuma | Petróleo crudo | Agua, Destilación (0,050 a 1) % (v/v)
Sedimentos, Gravimetría (0,018 a 0,036) % (v/v)
Agua y sedimentos, Cálculo (0,068 a 1,036) % (v/v)
Gravedad API, Hidrómetro (19,4 a 25,6) °API
Gravedad API, (base seca) (19,4 a 25,8) °API
Viscosidad Cinemática a 80°F, capilar de vidrio (464,8 a 553,0) cSt
|  | Estación LUMBAQUI, TECPETROL, Lumbaqui | Petróleo crudo | Agua, Destilación (0,050 a 1,000) % (v/v)
|  |  |  | Sedimentos, Gravimetría (0,007 a 0,015) % (v/v) | CARLOS IVÁN BUENAÑO PEREIRA
|  |  |  | Agua y sedimentos, Cálculo (0,057 a 1,015) % (v/v) | FRANKLIN EDISON TERÁN ZUMBA
|  |  |  | Gravedad API, Hidrómetro (28,9 a 35,3) °API | XAVIER ANDRÉS CABEZAS JIMÉNEZ
|  |  |  | Gravedad API, (base seca) (28,9 a 35,3) °API | BOLÍVAR RAÚL ERIQUE VARGAS
Viscosidad Cinemática a 80°F, capilar de vidrio (12,80 a 14,00) cSt
|  | Bloque 16 NPF YASUNI (REPSOL) | Petróleo crudo | Agua, Volumetría, (0,05 a 1,0) % (v/v) | JUAN CARLOS DÍAZ TISALEMA
|  |  |  | Viscosidad Cinemática, capilar de vidrio, (5 100 a 14 300) mm²/s | FRANKLIN VINICIO CISNEROS AYALA
Agua y sedimentos, Cálculo (0,057 a 1,020) % (v/v)
Sedimentos, Gravimetría (0,007 a 0,020) % (v/v)
Gravedad API, Hidrómetro (12,6 a 15,4) °API
Densidad relativa, Hidrómetro 0,9632 a 0,9820
Gravedad API (base seca), Cálculo (12,6 a 15,5) °API
Densidad Relativa (base seca), Hidrómetro 0,9632 a 0,9820
Azufre, Fluorescencia de Rayos X (2 a 3) % (m/m)
|  | Ensayos en el laboratorio (Unidad móvil) | Petróleo crudo | Agua, Volumetría, (0,05 a 1,0) % (v/v)
Viscosidad Cinemática, capilar de vidrio, (13,6 a 13 099) mm²/s
Agua y sedimentos, Cálculo (0,057 a 1,036) % (v/v)
Sedimentos, Gravimetría (0,007 a 0,036) % (v/v)
Gravedad API, Hidrómetro (14,3 a 31,2) °API
Densidad relativa, Hidrómetro 0,8697 a 0,9705
Gravedad API (base seca), Cálculo (14,3 a 31,7) °API
Densidad Relativa (base seca), Hidrómetro 0,8670 a 0,9705
4 | Refinería La Libertad - EP PETROECUADOR | Laboratorio Control de Calidad de Refinería La Libertad EP PETROECUADOR | Derivados de petróleo transparentes y opacos | Viscosidad cinemática, Capilar de vidrio (1 – 560 mm2/s) | MILTON EDUARDO SANDOVAL CALDERÓN | 2016-07-01
FAUSTO ALFREDO CARVAJAL ORRALA
|  |  |  | Azufre, Fluorescencia de rayos X, 0,01-2 % masa (100-500 ppm) | JOSÉ ABRAHAM SUAREZ BRIONES
OSVALDO SANTIAGO CARRERA SORIA
|  |  |  | Contenido de olefinas, aromáticos y saturados, Absorción de Indicador fluorescente. Olefinas, (1,4 – 10,3 %); Aromáticos, (21,3 – 23,7 %); Saturados, (66,0 – 77,3 %) | GUSTAVO PAUL DE LA ROCHE GUAMÁN
SANTIAGO GABRIEL PILCO RODRÍGUEZ
LUIS ALBERTO ROMERO CORONEL
|  |  |  | Punto de inflamación, Copa cerrada Pensky Martens, (60 – 140 °C) | MIGUEL ADOLFO DOMÍNGUEZ PIZARRO
RICARDO EFRÉN SORIANO ORDOÑEZ
|  |  |  | Punto de inflamación, Copa cerrada, (30 – 40 °C) | ROBERTO GERMÁN RODRÍGUEZ LAINEZ
|  |  |  | Presión de vapor, 45 – 61 Kpa ((6,53 – 8,85 psi) | JUAN CARLOS RÍOS CHANO
|  |  |  | Punto de congelación, Termometría láser automático, (-40 a -60 °C) | CARLOS ENRIQUE CORNEJO ARÉVALO
LUIS HUMBERTO FRANCO SUAREZ
3 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE REFINERÍA ESMERALDAS-EP PETROECUADOR | Km 7 1/2 via Atacames S/N, frente a Termoesmeraldas. ESMERALDAS-ECUADOR. | Petróleo y Derivados de petróleo | Gravedad API, Hidrómetro, (10,8 a 84,1) º API | ANDRADE DIAZ ANIBAL ENRIQUE BERNAL VILLAVICENCIO LOTTY LORENA CALLE DE LA TORRE PABLO SEBASTIÁN CAMPOVERDE LASTRA EDGAR FABRICIO CARRILLO VILLAFUERTE JOSÉ LUIS CRUZ BAILÓN GUIDO ALBERTO DEMERA CARRASCO JOSÉ LEONARDO DUQUE REBOLLEDO RUBÉN DARÍO DURÁN MONCAYO FRANCIS ALEJANDRA ESPINOZA COTERA MIGUEL ALBERTO FERRIN GUAGUA RICARDO XAVIER FLOR MONTAÑO MARIA JOSÉ HEREDIA VEGA PEDRO PABLO HURTADO MERA GRACIELA ELISABETH LÓPEZ FALCONES ROBERTH TITO MALDONADO SAETEROS ANDRES SEBASTIÁN MARQUEZ FIGUEROA CARLOS ANTONIO MARRETT PORTOCARRERO PAUL MAZZINI FLORES PAOLA ESTHER MORA CUERO LUIS ALBERTO ONCE CHACHA JOSÉ NICOLAS OÑATE YUMBLA CARMEN CECILIA ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO JACOBO ORTIZ SOLIS FABRICIO CRISTOBAL PAEZ MONTERO OSCAR EDISON SANCHEZ MORENO CÉSAR SARMIENTO VITERI DEISY VERÓNICA TABOADA DOMINGUEZ ROBERT TROYA HIDALGO HENRY JAVIER ULLOA QUIÑONEZ GABRIEL VERA QUIJIJE PEDRO ENRIQUE VILLAFUERTE RAMON ERICK BYRON YAGLOA GALLEGOS CARLOS ISAIAS ALAVA PIZARRO ARTURO CASIERRA VACA LUPE MIREYA LOZA NAIMES RAUL MOREJÓN CRUZ MARIA ESPERANZA PANEZO CHILA WILLIAM LEANDRO MORENO LEON RAFAEL BENJAMIN PARRA VILLAGOMEZ FAUSTO TUAREZ RIVERO LEONARDO ENRIQUE VILLEGAS LUZCANDO MARCELO VELEZ NAVIA DAMIAN ESCOBAR ESPAÑA DARLIN GABRIEL | 2024-09-26
Gravedad API, densidad a 15,0º C, Densidad relativa 15,6º C/15,6º C, Hidrómetro, (10,8 a 84,1) º API (656,2 a 993,8) kg/m3 (0,6563 a 0,9944)
Azufre, Espectrometría de fluorescencia de Rayos X, (0,0075 a 3,0) % m/m
|  |  | Petróleo | Agua, Volumetría (0,100 a 0,900) %v/v
Agua y sedimentos, Centrifugación, (0,075 a 0,65) % v/v
|  |  | Fuel oil | Punto de inflamación, Copa cerrada Pensky Martens (49,0 a 95,0) °C
Viscosidad cinemática a 50º C, Capilar de vidrio, (300,0 a 800,0) mm2 /s
Residuos de carbón Micro método gravimetría (0,0 a 17) % m/m
|  |  | Jet Fuel | Punto de Congelamiento, Láser automático (-40 a -65)°C
Característica de la separación del agua, Micro-separómetro portátil. CLASIFICACIÓN MSEP-A: 80 a 100
Punto de inflamación. Copa cerrada TAG Closep, (35,0 a 55,0) °C
Contenido de tipos de hidrocarburos: olefinas, aromáticos y saturados, Indicador de Adsorción fluorescente, Olefinas, (2,0 a 20,0) % v/v Aromáticos, (12,0 a 35,0) % v/v Saturados, (45,0 a 86,0) % v/v
Punto de humo, equipo manual (20,0 a 38,0) mm
Destilación Presión atmosférica (140,0 a 360,0) °C
|  |  | Naftas Gasolinas | Número de octano, Octanómetro (78,0 a 98,0) N.O.
Presión de vapor, Método automático, DVPE (11,0 a 85,0) kPa PVT (15,0 a 90,0) kPa
Contenido de tipos de hidrocarburos: olefinas, aromáticos y saturados, Adsorción de indicar fluorescente, Olefinas, (2,0 a 20,0) % v/v Aromáticos, (12,0 a 35,0) % v/v Saturados, (45,0 a 86,0) % v/v
Corrosión de la lámina de cobre, Lámina de cobre, (1a - 3b)
|  |  | Derivados de petróleo (Gasóleos, asfaltos) | Punto de inflamación. Copa abierta Cleveland, (170 – 296) °C
|  |  | Aceites combustibles: Fuel Oíl Diluyente Diésel | Agua y sedimentos, Centrifugación, (0,0 a 0,50) % m/m
|  |  | Diesel | Punto de inflamación, Copa cerrada Pensky Martens (49,0 a 95,0) °C
Viscosidad cinemática, Capilar de vidrio (40°C) (2,060 a 3,000) mm2/s
Color ASTM, Colorimetría, (0,5 a 8,0) unidades
Corrosión de la lámina de cobre, Lámina de cobre, (1a - 3b)
Viscosidad cinemática a 40º C, Capilar de vidrio, (2,060 a 4,450) mm2 /s
Destilación Presión atmosférica (260,0 a 360,0) °C
Residuos de carbón Micro método gravimetría (0,0 a 17) % m/m
|  |  | Cemento asfáltico | Penetración, Penetrómetro, (60 a 120) 1/10 mm
Viscosidad cinemática, Capilar de vidrio, (135° C) (330 – 410) mm2/s
Viscosidad absoluta, Capilar de vidrio, (60° C) (160 – 250)Pa.s
Densidad relativa Gravimetría, picnometría 1.000 – 1.0030
4 | Complejo Industrial Shushufindi - EP PETROECUADOR | Laboratorio de Control de Calidad del Complejo Industrial Shushufindi - Shushufindi - Vía Limoncocha Km. 1 1/2, S/N. | Diésel | Viscosidad cinemática a 40 °C, líquidos claros, capilar de vidrio (1,0 – 5,7 mm2/s) |  | 2024-07-08
Punto de inflamación, Copa cerrada Pensky Martens, (60 – 110 °C)
Indice de Cetano, Calculado, 37 – 60
Destilación atmosférica, Destilación, 155 – 400 °C
|  |  | Petróleo y Derivados de petróleo | Azufre, fluorescencia de rayos X. (0,01-2,5 % masa)
Densidad Relativa, Hidrómetro, 0,7164 – 0,9680
|  |  | Fuel oil Crudo Reducido | Viscosidad cinemática a 50°C líquidos opacos, capilar de vidrio, 316,0 – 2200mm2/s
Viscosidad Saybolt Furol, Calculado, 25,1 – 613 SSF (a 50 °C) 25,2 – 623 SSF (a 100 °C)
|  |  | Diésel Jet fuel | Punto de inflamación, Copa cerrada TAG, 42 – 73 °C
|  |  | Derivados de petróleo | Punto de inflamación, Copa cerrada Pensky Martens, 42 – 216 °C
Gravedad °API, Hidrómetro 12 – 60 °API
|  |  |  | Corrosión a la Lámina de cobre Cualitativo 1a - 4c | DAVID PACHACAMA CAIZA
|  |  |  | Color, Colorimetría, 0,5 - 8 Escala ASTM | SANTIAGO EDUARDO ZAMBRANO SUAREZ
|  |  |  | Residuo carbonoso, Micrmétodo, (0,01 a 14) % m/m | LUIS GABRIEL NAVAS HURTADO
|  |  |  | Agua y sedimentos, Centrifugación, (0,05 a 0,5) % v/v | CECILIA ELIZABETH GARZÓN VITERI
|  |  |  | Azufre Total, Fluorescencia ultravioleta (rangos bajos), (5 a 100) ppm | EDWIN JOSELITO ZAMORA LÓPEZ
|  |  |  | Cenizas (0,001 a 0.180) m/m | ESTHER MARIA HERNANDEZ ANGULO
|  |  | Gasolina | Presión de vapor, Mini method automático (46,7 a 67) KPa | DIEGO FRANCISCO JARA BEDON
|  |  |  | Relación de escurrimiento, Termometría (Automático de aire/presión) (5 a 25) V/L | CESAR DARÍO QUELAL HARO
|  |  |  | Destilación atmosférica, Destilación 30 – 400°C | MARIANELA FÁTIMA ANDRADE BRAVO
Estabilidad a la Oxidación, Cuantitativo, (200 a 800) min
Número de Octano Research (RON), Motor de combustible de encendido por chispa (82 s 95) RON
Benceno, Espectroscopia Infrarrojo-FTIR, (0,25 a 1,5) % v/v
Contenido de Oxigeno, Espectroscopia Infrarrojo FTIR, (0,5 a 2,7) % m/m
Olefinas, Cromatografía DHA, (5 a 15)% v/v
Aromáticos, Cromatografía DHA, (10 a 30)% v/v
|  |  | Fuel Oíl | Punto de escurrimiento, Termometría (Automático de aire/presión) (-15 a 5) °C
|  |  | Gas licuado de petróleo | Azufre total, Fluorescencia Ultravioleta, (10 a 75) ppm
Densidad relativa, Hidrómetro (0.520 0.545)
Corrosión, lámina de cobre (1a - 4c)
Volatilidad al 95% Termometría (30 a 40) °F
Residuo gravimetría (0 a 2)%
Presión de vapor, Baño a 37,8º C, (1000 a 1300) kPa
Composición de gases / C5+ Cromatografía de gases, (0,02 a 1,91) % v/v Isopentano, n-pentano, hexano
5 | FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA - LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE PETRÓLEOS, ENERGÍA Y CONTAMINACIÓN, (DPEC) | Ciudadela Universitaria-Ritter s/n y Bolivia (Planta Baja), Quito – Ecuador | Gasolina | Destilación ASTM a presión atmosférica, 30 – 250 ºC 0 – 100 ml |  | 2024-07-24
|  |  | Diesel | Índice de Cetano, Cálculo, 40 – 60
|  |  | Hidrocarburos Derivados de petróleo | Punto de inflamación, Copa abierta Cleveland, (86,6 – 224,1) ºC
Punto de inflamación, Copa cerrada Pensky Marten, (42,6-214,2) ºC
Viscosidad cinemática, líquidos claros, Capilar de vidrio, a 37,8 ºC (100ºF), (1,15 – 4,66) cSt (mm2/s)
Viscosidad cinemática, líquidos oscuros, Capilar de vidrio, a 50ºC (122ºF), (22,15 – 940,30) cSt (mm2/s)
|  |  |  | Índice de Viscosidad, Calculado, (2,00 – 940,30) cSt | MARGOTH VIVIANA QUILLUPANGUI BUSTAMANTE
Corrosión a la Lámina de Cobre, Cualitativo, 1 a – 4 c
|  |  | Petróleo Crudo | Contenido de Agua, Destilación, (0,050 – 0,775) %V
Sedimentos, Extracción, (0,012 – 2,033) %P
|  |  |  | Agua y sedimentos (BSW), Cálculo, (0,012 – 1,607) % (v/v) | RICARDO DANIEL PÉREZ VILLACORTE
% BSW, Cálculo, (0,3 a 1,5) % v/v
|  |  | Petróleo Crudo y Derivados | Densidad API, Hidrómetro, (9,3 – 99,4) °API
|  |  |  | Presión de Vapor Reid, (13,04 – 103,39) KPa | DIANA ELIZABETH ROSERO ALMEIDA
Densidad Relativa, Hidrómetro, Calculada, 0,6128 – 1,0050
Viscosidad Saybolt Furol, Viscosímetro, (29,1 – 309) SSF
|  |  |  | Viscosidad Saybolt Universal, Viscosímetro, (45,2 – 208) SSU | ANA VICTORIA BALLAGÁN OLIVO
Poder Calórico Neto, Calculado, (39,9607 – 44,1475) MJ/kg
Azufre, Espectrofotometría RX, (0,0092 a 4,0000) % p/p
|  |  |  | Asfáltenos, Gravimetría, (7,04 a 13,21) % p/p | RICHARD DANILO HERRERA VEINTIMILLA
Residuos Carbonosos, Gravimetría, (8,5 a 16,5) % p/p
Poder calórico bruto, (26,420 a 47,483) MJ/kg
|  | Lago Agrio via a Quito Km 152, Baeza | Petróleo Crudo | Sedimento, Gravimetria, (0,003 - 0,048) % V
|  |  |  | Agua, Destilación, (0,240 - 1,000) % V | FERNANDA ARACELY TOASA LLUMIGUSÍN
Azufre, Espectrometría, Rayos X, (2,0 - 4,0) %
Gravedad API, Hidrómetro, (15,3 - 23,9) API
Viscosidad Cinematica, Capilar de vidrio (517,5 - 2613,6) cts
6 | LABORATORIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO DEL BLOQUE 15 CPF - EP PETROECUADOR | Parroquia Limoncocha, Bloque 15, Estación CPF | Petróleo crudo | Gravedad API, Hidrómetro, (16 a 35 °API) |  | 2024-10-28
|  |  |  | Azufre, Fluorescencia Rayos X, (0,1 a 5) % m/m | JONATHAN PAÚL SALTOS MONTAÑO
|  |  |  | Viscosidad cinemática, Capilar de vidrio, (8 a 7500) mm2 /s a 25 °C y 26.67 °C | FAUSTO JAVIER ESPINOSA CAJAS
|  |  |  | Agua, volumetría (0,05 a 4,0) % v/v | HÉCTOR GERARDO POZO ANDRADE
|  |  |  | Sedimentos, Gravimetría, (0,01 a 0,1) % m/m | GALO SANTIAGO ZAPATA OTAÑEZ
|  |  | Diésel | Gravedad API, Hidrómetro, (32 a 42) º API | DIEGO FERNANDO TRUJILLO VILLA
|  |  |  | Azufre, Fluorescencia Rayos X, (0,1 a 1,0) % m/m | ANA BELÉN VELA CASTRO
|  |  |  | Viscosidad cinemática Capilar de vidrio, (2 a 10) mm2/s a 40°C | IGNACIO MESÍAS CÁCERES SÁNCHEZ
7 | LABORATORIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO DEL BLOQUE 57 SHUSHUFINDI - EP PETROECUADOR | BLOQUE 57: Campo Shushufindi,Ciudad Shushufindi-Estacion Central-Sucumbios | Petroleo Crudo | Gravedad API, Hidrómetro, (14 a 35) °API | MARÍA BELÉN QUISPILEMA CUNALATA | 2025-04-29
|  |  |  | Azufre, Fluorescencia Rayos X (0,1 a 4) % | CARLOS EFRAÍN AUCANCELA GUACHO
|  |  |  | Viscosidad cinemática, Capilar de vidrio (8 a 7800) mm2/s | WILSON HUMBERTO ARGUELLO MENDOZA
|  |  |  | Contenido de agua, volumetría (0,05 a 4,0) % v/v | FANNY VIVIANA VALLADARES PEÑAHERRERA
|  |  |  | Sedimentos, Gravimetría (0,01 a 0,10) % m/m | MARÍA JOSÉ MUÑOZ DÁVILA
JUAN CARLOS HIDALGO HUILCA
CARLOS ALBERTO RIVADENEIRA MOSQUERA
8 | LABORATORIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO BLOQUE 61 AUCA – EP PETROECUADOR | Francisco de Orellana, Parroquia Dayuma, Km. 36 vía Conocaco, Estación Auca Central, Bloque 61 Auca | Petróleo Crudo | Gravedad API, Hidrómetro, (15 a 35) °API | FREDDY REINALDO MELÉNDREZ LARA DAVID ROLANDO YALAMÁ TAIMAL KATHERINE FERNANDA AIZAGA LOACHAMIN SOFÍA BELÉN BORJA BALLESTEROS DIEGO GERMÁNICO CRUZ FONSECA | 2025-04-29
Azufre, Fluorescencia Rayos X (0,5 a 5) %
Viscosidad cinemática, Capilar de vidrio (8 a 9483) mm2/s
Agua, Volumetría (0,05 a 2) %
Sedimentos, Gravimetria, (0,01 a 0,1) %
9 | LABORATORIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO BLOQUE 21 YURALPA DE PETROAMAZONAS EP | BLOQUE 21: Napo, parroquia Chontapunta, Estación Yuralpa. | Petróleo Crudo | Gravedad API, Hidrómetro, (15 a 33) °API |  | 2021-04-29
|  |  |  | Azufre, Rayos X, (0,1 a 5) % m/m | WASHINGTON JAVIER CHIMBO REA
|  |  |  | Viscosidad cinemática, Capilar de vidrio, (360 a 6050) cSt | JORGE GABRIEL BAÑO SALAZAR
Agua, Destilación, (0,05 a 4) % v/v
Sedimento, Gravimetría (0,01 a 0,1) % m/m
10 | LABORATORIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO DEL BLOQUE 57 LIBERTADOR - EP PETROECUADOR | BLOQUE 57: Lago Agrio-Libertador provincia de Sucumbíos | Petróleo Crudo | Gravedad API, Hidrómetro, (16 a 35) °API |  | 2025-04-29
|  |  |  | Azufre, Fluorescencia Rayos X, (0,1 a 5) % m/m | GABRIELA JOHYMA GUERRERO MUÑOZ
|  |  |  | Viscosidad cinemática, 80°F, Capilar de vidrio, (8 a 1120) cSt | CECILIA DEL CARMEN PAUCAR PINTO
|  |  |  | Contenido de Agua, Destilación (0,05 a 4) % v/v | MARCO ORLANDO HERRERA HERRERA
|  |  |  | Sedimentos, Extracción por tolueno, (0,01 a 0,1) % m/m | EDGAR GIOVANNI DÍAZ TUBÓN
ANA CRISTINA GUANANGA PUJOS
11 | LABORATORIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO DEL BLOQUE 58 CUYABENO - EP PETROECUADOR | BLOQUE 58 CUYABENO, PROVINCIA SUCUMBÍOS | Petróleo crudo | Gravedad API, Hidrómetro (15 a 35 ) °API | CRISTIAN PAÚL CASCO VALLEJO | 2025-01-12
|  |  |  | Azufre, Fluorescencia Rayos X (0,1 a 5) % | DIEGO EDUARDO CHÁVEZ PALTAN
|  |  |  | Viscosidad cinemática, Capilar de vidrio (8 a 5000) cSt | PABLO SERAFÍN VALDIVIEZO SÁNCHEZ
|  |  |  | Contenido de Agua, Volumetría (0,05 a 4,5 ) % v/v | CARLOS ALEJANDRO JÁTIVA SEVILLANO
Sedimento, Gravimetría (0,01 a 0,1) % m/m
12 | LABORATORIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO DEL BLOQUE 18 ZPF - EP PETROECUADOR | Francisco de Orellana, Bloque 18, Campo Palo Azul, Estación Palo Azul | Petróleo crudo | Gravedad API, Hidrómetro. (19 a 35) °API | SEGUNDO JAVIER REINO MOYÓN | 2025-01-09
|  |  |  | Azufre Fluorescencia Rayos X. (0,5 a 4) % m/m | CECILIA MARIBEL HARO FIGUEROA
|  |  |  | Viscosidad cinemática, Capilar de vidrio (8 a 1650) cSt | WILSON IVÁN MINGA VIVANCO
|  |  |  | Agua, Destilación (0,05 a 4,0) % v/v | JORGE ANDRÉ GORTAIRE OLEAS
PATRICIA ELIZABETH JIMÉNEZ MONTE
|  |  |  | Sedimento, Gravimetría (0,01 a 0,2) % | JUAN CARLOS LÓPEZ AGUILERA
13 | LABORATORIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO DEL BLOQUE 56 LAGO AGRIO - EP PETROECUADOR | BLOQUE 56 LAGO AGRIO , LAGO AGRIO, SUCUMBIOS | Petróleo crudo | Gravedad API, Hidrómetro, (14,5 a 35) °API | MARIO PAÚL CALLE PIEDRA | 2025-01-09
Azufre, Fluorescencia Rayos X, ( 0,1 a 4 ) %
|  |  |  | Viscosidad cinemática, Capilar de vidrio ( 9 a 1700) cSt | RICHARD MANUEL ROJAS BERMEO
|  |  |  | Agua, destilación (0,05 a 2 )% v/v | EDWIN ORLANDO VÉLEZ TUBÓN
|  |  |  | Sedimentos, Gravimetría (0,01 a 0,1) % p/p | TANIA CAROLINA LOJA GUTANA
|  | UNIDAD TÉCNICA LUMBAQUI | Petróleo crudo | Gravedad API, Hidrómetro, (20 a 33) °API | VÍCTOR HUGO NOVOA FONSECA
|  |  |  | Azufre, Fluorescencia Rayos X, ( 0,1 a 5 ) % | RAMIRO FERNANDO ARCENTALES ARCENTALES
|  |  |  | Viscosidad cinemática, Capilar de vidrio ( 9 a 350) cSt | BÍLFAN ANDRÉS MARTÍNEZ CANDO
|  |  |  | Agua, destilación (0,1 a 5 )% v/v | CARLOS ENRIQUE AYALA DÁVALOS
Sedimentos, Gravimetría (0,01 a 0,05) % m/m
14 | LABORATORIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO BLOQUE 07 PAYAMINO – EP PETROECUADOR | BLOQUE 07: Estación Payamino, Francisco de Orellana | Petróleo crudo | Gravedad API, Hidrómetro, (15 a 35) ºAPI | -SHILIAN ESTEFANI INCLÁN LUNA -GABRIEL FERNANDO PARRA LOMAS -RICHARD ISAAC TAMAYO ALCÍVAR -JONATHAN ISMAEL ANDRADE CÁCERES -WASHINGTON JAVIER CHIMBO REA -JORGE GABRIEL BAÑO SALAZAR -TATIANA KARINA VALENZUELA TAYA -JHONATHAN MIGUEL RIVAS VÉLEZ | 2025-05-05
Azufre, Fluorescencia Rayos X, (0,1 a 5) %
Viscosidad cinemática, Capilar de vidrio, (8 a 5000) cSt a 26,67 °C
Contenido de Agua, Volumetría, (0,05 a 2,0) % v/v
Sedimentos, Gravimetría, (0,007 a 0,10) % m/m
|  | Unidad Técnica Yuralpa |  | Gravedad API, Hidrómetro, (15 a 33) ºAPI | -SHILIAN ESTEFANI INCLÁN LUNA -GABRIEL FERNANDO PARRA LOMAS -RICHARD ISAAC TAMAYO ALCÍVAR -JONATHAN ISMAEL ANDRADE CÁCERES -WASHINGTON JAVIER CHIMBO REA -JORGE GABRIEL BAÑO SALAZAR -TATIANA KARINA VALENZUELA TAYA -JHONATHAN MIGUEL RIVAS VÉLE
Azufre, Fluorescencia Rayos X, (0,1 a 5) % m/m
Viscosidad cinemática, Capilar de vidrio, (360 a 8000) cSt a 25 °C y 40 °C
Contenido de Agua, Volumetría, (0,05 a 5) % v/v
Sedimentos, Gravimetría, (0,01 a 0,1) % m/m
15 | LABORATORIO DE LA UNIDAD LACT DEL BLOQUE TIGÜINO COMPAÑÍA PETROBELL INC. - GRANTMINING S.A. | LABORATORIO: Bloque Tigüino: Vía al Auca (120 Km de la ciudad de Francisco de Orellana), Parroquia Inés Arango, Provincia de Orellana- Ecuador | Petróleo | Gravedad API Hidrómetro (15 a 30) °API |  | 2025-02-20
|  |  |  | Viscosidad cinemática a 40°C, Capilar de vidrio (100 a 450) mm2/s | ANGEL RENÉ ACOSTA ÁLVAREZ
SEGUNDO MARCELO PASUY CHORLANGO
|  |  |  | Agua, Volumetría (0,1 a 1) %(v/v) | LUIS WILFRIDO LARA FLORES
JORGE GUILLERMO LLALLICO GUADALUPE
Sedimentos, Gravimetría (0,002 - 0,3) %(v/v)
16 | LABORATORIO "EL BEATERIO" PERTENECIENTE A EP PETROECUADOR | Pichincha /Quito / Av. El Beaterio y Av Pedro Vicente Maldonado Terminal de Almacenamiento El Beaterio, sector el Beaterio - Guamaní (Sur Quito) | Diésel | Punto de inflamación, Copa cerrada, Perkins Martens (48 – 95) °C |  | 2025-04-03
|  |  |  | Viscosidad cinemática A 40 ° C, Capilar de vidrio, (1,899 – 5,818) mm2/s | BLAS SALOMÓN PALACIOS ENCALADA
|  |  | Derivados de petróleo - Productos limpios | Gravedad API. Termohidrómetro (30,7 – 69,7) ° API | CRISTIAN MARCELO RAMÍREZ TAPIA
|  |  | JET A-1 | Punto de congelación, láser automático, (-81,3 a -42,3) °C | PABLO RAÚL JÁCOME AGUILAR
|  |  |  | Punto de inflamación, copa cerrada TAG (36,6 – 59,3) °C | MAGALY VIVIANA ORDÓÑEZ SOTO
Determinación de las características de separación de agua, Separómetro Portátil MSEP (81 – 100)
17 | LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL TERMINAL PASCUALES EP PETROECUADOR | Guayas, Guayaquil, Pascuales, vía a Daule a dos cuadras del paradero los Girasoles, Km 14 1/2 | Diesel | Viscosidad cinemática, Capilar de vidrio, (1,8 – 4,3 mm2/s) | MARCOS ANTONIO INTRIAGO SAQUICELA | 2023-07-25
MARÍA DOLORES MENDOZA SALTOS
|  |  |  | Gravedad API, Termohidrómetro (35,9 – 66,4)°API | MANUEL GEOVANNY RUIZ CARRANZA
DIANA BELÉN COLUMBUS MENDOZA
Punto de inflamación, Copa cerrada Pensky Martens (41 – 75) °C
Gravedad API, hidrómetro (33 - 71) ° API
|  |  |  | Punto de inflamación, Copa cerrada TAG (38,5 A 47) °C | JOHN STALIN GADVAY VILLEGAS
|  |  | Gasolina | Gravedad API, Termohidrómetro (35,9 – 66,4)°API | WILSON MARTÍN PERALTA GARCÍA
CERTORIO ELIT CÁRDENAS RAMOS
|  |  | JET A1 | Gravedad API, Termohidrómetro (35,9 – 66,4)°API | FRANCISCO LADISLAO HIDALGO BARZOLA
|  |  |  | Punto de Congelamiento - Láser automático (-42 a -60) °C | LEONARDO ERNESTO ESPINOZA MENDIETA
|  |  |  | Gravedad API, hidrómetro (33 - 71) ° API | PAMELA SOLEDAD VELOZ PINTO
Punto de inflamación, Copa cerrada TAG (38,5 A 47) °C
Determinación de las características de separación del agua, Separómetro portátil MSEP (72 a 100)MSEP
|  | Laboratorio - Campo: Lab - CFAS, Vía Auca - Cononaco Km 44.5 Fco. De Orellana - Ecuador. | Petróleo crudo | Gravedad API, Hidrómetro,13 a 20 °API | MARCELO ERNESTO CALERO ZAPATA
CRISTIAN RAÚL MERA TERÁN
|  |  |  | Contenido Agua, destilación 0,2 - 1 % (v/v) | OSCAR MARIO ASTUDILLO CAJAMARCA
FRANCISCO RUBÉN JIMÉNEZ YAGUARZHUNGO
|  |  |  | Sedimentos, Gravimetria, 0,01 – 0,03 % (v/v) | FRANCISCO ERASMO MORENO GUERRERO
ANGEL FERNANDO SEGOVIA MURILLO
ERIK KENETH BAZAN GUTIERREZ
|  | Provincia Santa Elena Comuna MONTEVERDE, Ruta de Spondylus | Propano – Butano – Mix GLP | Presión de vapor, Bomba de Presión (38 a 180 psi) a 37,8 °C (En laboratorio permanente) | MARÍA DOLORES MENDOZA SALTOS
DIANA BELÉN COLUMBUS MENDOZA
JOHN STALIN GADVAY VILLEGAS
|  |  |  | Densidad Relativa, Hidrómetro (0,499 a 0,649) a 15.6°C/15.6°C (Ensayo in situ) | PAMELA SOLEDAD VELOZ PINTO
CERTORIO ELIT CÁRDENAS RAMOS
18 | LABORATORIO CFAS CONSORCIO PEGASO | Vía Auca Cononaco, km 44.5, (300 m al Norte de la Estación de Producción Auca SUR-PETROAMAZONAS) Parroquia Dayuma. | Petróleo crudo | Densidad API, Hidrómetro (13 a 20) °API | MARCELO ERNESTO CALERO ZAPATA ÁNGEL FERNANDO SEGOVIA MURILLO | 2020-02-28
|  |  |  | Porcentaje de agua, Volumetría (0,2 a 1,0) % (v/v) | CRISTIAN RAÚL MERA TERÁN
|  |  |  | Sedimentos, Gravimetría, (0,01 a 0,03) % (v/v) | FRANCISCO RUBÉN JIMÉNEZ YAGUARZHUNGO FRANCISCO ERASMO MORENO GUERRERO
18 | ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD | Laboratorio - Campo: Vía Auca Km 35 margen izquierdo a 200 metros de la carretera, Coca - Ecuador. | Petróleo crudo | Viscosidad cinemática, 40° C, Capilar de vidrio, 200 - 500 mm2/s (cSt). | WILSON RAMIRO CORRALES HERRERA | 2023-12-19
JORGE POLIVIO CALDERÓN SALGUERO
|  |  |  | Gravedad API, Hidrómetro, (15 - 24) API. | BENJAMÍN ALEXANDER VANEGAS MADERO
ORLANDO HIPOLITO FLORES BENITEZ
|  |  |  | Agua Volumetría, (0.1 - 1.0) % (v/v). | CARLOS FERNANDO FIALLOS SALAZAR
|  |  |  | Sedmentos, Gravimetría, (0.02 - 0.1) % V. | VÍCTOR BENJAMÍN GRANDA GRANDA
EDISON PAÚL GRANDA CUEVA
|  |  |  | Azufre Fluorescencia, Rayos x, (0.1 - 3,2) %. | CARLOS WASHINGTON URRESTA PONCE
19 | LABORATORIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO DEL BLOQUE 60 SACHA - EP PETROECUADOR | Provincia de Orellana, cantón Joya de los Sachas, sector La Parker, km 65 vía Coca Lago Agrio, a 5 km de la Joya de los Sachas | Petróleo crudo | Gravedad API, Hidrómetro (14 a 32) °API | BORIS ROQUE MASSI MEDINA | 2024-02-23
Azufre, Rayos X (0,5 a 5) % m/m
|  |  |  | Viscosidad cinemática, 80°F (26,67 °C), Capilar de vidrio, (8 a 5000) cSt | SANTIAGO ALEJANDRO ACUÑA MONTERO
CLAUDIA MERCEDES ALVEAR NIACATA
Contenido de agua, volumetría (0,05 a 5) % v/v
|  |  |  | Sedimentos, Gravimetría (0,01 a 0,3) % m/m | SERGIO ROBERTO RODAS REYES
21 | LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO NO. 1 LAGO AGRIO EP PETROECUADOR | LABORATORIO: Km 1 vía al aeropuerto Estación de Bombeo del Oleoducto Ciudad: Nueva Loja Provincia: Sucumbíos | Petróleo | Gravedad API, Hidrómetro, (24,3 a 29,5) ºAPI | GONZALO NAPOLEÓN ZAMBRANO LAGOS | 2021-01-17
|  |  |  | Viscosidad cinemática. Capilar de vidrio (5,932 a 30,24) mm2 /s a 37,8 °C (4,380 a 19,56) mm2/s a 50,0 °C | RAÚL ARCENIO MONTENEGRO RODRÍGUEZ
ROGER ROLANDO MORENO ITURRALDE
22 | LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE REFINERÍA LA LIBERTAD DE EP PETROECUADOR | LA LIBERTAD, FRENTE A LA CIUDADELA LAS ACACIAS | Derivados de petróleo transparentes y opacos | Viscosidad cinemática, Capilar de vidrio, -20 °C, 40 °C, 50 °C ( 1 a 560 ) mm2/s |  | 2025-02-22
Azufre, Fluorescencia de rayos X, ( 0,05 a 2,0 ) % masa
Contenido de olefinas, aromáticos y saturados, Absorción de Indicador fluorescente, Olefinas, Aromáticos, Saturados, ( 0 a 100 ) %
|  |  |  | Punto de inflamación, Copa cerrada Pensky Martens, ( 50 a 140 ) °C | JULLY TERESA SÁENZ SERRANO
|  |  |  | Punto de inflamación, Copa cerrada TAG, ( 30 a 50 ) °C | LUIS ALBERTO ROMERO CORONEL
|  |  |  | Presión de vapor, ( 45 a 61 ) KPa ( 6,53 a 8,85 ) psi | CARLOS ENRIQUE CORNEJO AREVALO
|  |  |  | Punto de congelación, Termometría láser automático, ( -40 a -60 ) °C | OSVALDO SANTIAGO CARRERA SORIA
|  |  |  | Destilación, Presión Atmosférica, ( 25 a 400) °C | JOSÉ ABRAHAM SUÁREZ BRIONES
|  |  |  | Número de Octanos, ( 85 a 100 ) (RON) | GUSTAVO PAUL GUAMAN DE LA ROCHE
|  |  |  | Gravedad API, Hidrómetro, (16 a 73 ) °API | FAUSTO ALFREDO CARVAJAL ORRALA
|  |  |  | Color ASTM, Colorimetría, ( 0,5 a 8 ) color ASTM | MIGUEL ADOLFO DOMÍNGUEZ PIZARRO
|  |  |  | Color Saybolt, Colorimetría, ( -16 a +30 ) Color Saybolt | RICARDO EFRÉN SORIANO ORDOÑEZ
|  |  |  | Corrosión, Lámina de cobre, (1 a 4 ) Cualitativo | LUIS HUMBERTO FRANCO SUAREZ
|  |  | Petróleo Derivados de petróleo | Gravedad especifica (60/60 °F), Hidrómetro, ( 0,6919 a 0,9593 ) | JUAN CARLOS RÍOS CHANO
|  |  | Jet fuel | Naftaleno, Espectrofotometría UV, ( 0,030 a 4,00 ) % | SANTIAGO GABRIEL PILCO RODRÍGUEZ
|  |  | Fuel oil Aceite agrícola | Punto de escurrimiento, Termometría, ( -6 a 12 ) °C | ROBERTO GERMÁN RODRÍGUEZ LAINEZ
|  |  | Jet fuel | Punto de humo, Analizador automático ( 14,7 a 25,8 ) mm
|  |  | Gasolina Diesel Solvente | Azufre, Fluorescencia UV, ( 3,1 a 100,0 ) mg/kg
|  |  | Jet fuel | Determinación de la característica de separación de agua de los combustibles de turbina para aviación, separómetro portátil (MSEP), ( 100 a 60 )
|  |  | Diesel | Índice de cetano calculado, ( 30 a 60 )
23 | LABORATORIO FUJISANSURVEY S.A. | Laboratorio Móvil | Destilados del petróleo | Método de prueba para la determinación del punto de inflamación mediante el Analizador Pensky Martens copa cerrada. |  | 2024-03-19
Método de prueba estándar para determinación de azufre en productos del petróleo por espectroscopia fluorescente de energía dispersiva de rayos X.
|  |  |  | Método de Prueba Estándar para humedad en aceite crudo por titulación Coulométrica Kart Fisher. | AGUSTÍN DANIEL PINEDA RUEDA
Determinación de agua en productos del petróleo, aceites, lubricantes, aditivos; por el método Coulométrico Karl Fischer.
|  |  |  | Método de prueba estándar para densidad, densidad relativa (gravedad específica) o gravedad API de petróleo crudo y productos del petróleo por hidrómetro. | CÉSAR AUGUSTO DE LA CRUZ GONZÁLEZ
Método de prueba estándar para densidad, densidad relativa y gravedad API de líquidos por densímetro digital.
|  |  | Petróleo Crudo y Combustible Residual | Método de prueba estándar para densidad y densidad relativa de petróleo crudo por medidor digital de densidad.
Agua y sedimento en aceite crudo por el método de centrifugación (Procedimiento de campo).
24 | BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. | Parroquia Nuevo Paraíso, Bloque 47, Estación Paraíso, El Coca | Petróleo Crudo | Agua por destilación (0,1 a 5)% |  | 2024-03-27
|  |  |  | Viscosidad cinemática (280 a 9200) cSt | MARTHA VANESSA NAVARRETE LOYOLA
|  |  |  | Densidad, Densidad Relativa, Gravedad API Método del Hidrómetro (14,7 a 36,7) °API | WILLIAM ISRAEL MORENO UBILLUZ
IVÁN LEONARDO YAGUAL LIMÓN
Sedimentos por Extracción (0,0097 a 0,058) % v/v
25 | LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO - EP PETROECUADOR | LABORATORIO: vía universitaria Luis Vargas Torres, Campo Balao, Barrio Santa Rosa Sarate, calle Manabí. ESMERALDAS-ECUADOR | Petróleo crudo | Agua y sedimentos, cálculo | ALEX DUEÑAS LÓPEZ | 2024-07-28
(0,2 a 1,8) % v/v
|  |  |  | Gravedad API, Hidrómetro, | IVÁN PALOMINO DELGADO
(20 a 28) ºAPI
|  |  |  | Agua, Volumetría | RONALD INTRIAGO MERA
(0,279 a 1,35)% v/v
|  |  |  | Sedimentos, Gravimetría | OSWALDO LARREA SIERRA
(0,02 a 0,04)% p/p
TONINHO PEREA TENORIO
|  |  |  | Azufre, Fluorescencia de rayos X | MAXIMILIANO ALEJANDRO MONTAÑO REYES
(1,0 a 1,7)% m/m
26 | REPSOL ECUADOR S.A. | Cantón Aguarico Prov. Orellana, Cononaco - Bloque 16- NPF | Petróleo Crudo | Gravedad °API, Hidrómetro, (12,9 a 18,0) °API |  | 2024-12-16
Densidad relativa, Cálculo, 0,9465 a 0,9799
Gravedad API (base seca), Cálculo, (12,9 a 18,1) ºAPI
|  |  |  | Densidad relativa seca, Cálculo, 0,9459 a 0,9799 | JULIO NARVÁEZ IZQUIERDO
Viscosidad, Capilar de vidrio (5500 a 17800) mm2 /s (cSt)
|  |  |  | Azufre, Fluorescencia de rayos X, (1,00 a 3,80) % m/m | NORMA OCAPANA LEÓN
Agua y sedimentos, Cálculo, (0,056 a 1,030) %v/v
Agua, Destilación, (0,050 a 1,000) % v/v
Sedimentos, Gravimetría, (0,006 a 0,030) % v/v
ENSAYOS Y PERSONAL AUTORIZADO DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS CALIFICADOS POR LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO